Информация о подключении общеобразовательных учреждений к теплу по состоянию на 12.09.2013

	№ ОУ
	Дата подключения к теплу

	1
	23.09.2013

	2
	16.09.2013

	3
	20.09.2013

	4
	23.09.2013

	5
	16.09.2013

	6
	18.09.2013 

	7
	23.09.2013

	8
	16.09.2013

	9
	19.09.2013

	10
	18.09.2013

	11
	23.09.2013

	12
	23.09.2013

	13
	23.09.2013

	14
	23.09.2013

	15
	19.09.2013

	16
	23.09.2013

	17
	16.09.2013

	18
	18.09.2013

	19
	18.09.2013

	20
	16.09.2013

	21
	17.09.2013

	22
	23.09.2013

	24
	16.09.2013

	25
	16.09.2013

	26
	19.09.2013

	27
	Испытания теплоузел прошел в установленные сроки, 3 сентября 2013 произошло повреждение трубопровода в подвальном помещении здания школы, специалистами  ЗАО «Медпромбыт» проверено техническое состояния системы холодного водоснабжения и отопления  подвального помещения, на текущий момент ведутся восстановительные работы.
 Подключение будет выполнено  после проведения аварийного ремонта 

не позднее 26.09.2013, на текущий момент в школе температура соответствует нормам, обращений от родителей не поступало

	28
	16.09.2013

	29
	23.09.2013

	30
	23.09.2013

	31
	16.09.2013 г.

	32
	23.09.2013

	33
	23.09.2013

	34
	23.09.2013

	35
	16.09.2013

	36
	16.09.2013

	38
	16.09.2013

	39
	18.09.2013

	40
	16.09.2013

	41
	Ремонтные работы системы теплового снабжения Котировки прошли 6.09.2013, 16.09.2013 – дата заключения контракта и начало ремонтных работ, подключение к теплу не позднее 26.09.2013. На текущий момент в школе температура соответствует нормам, обращений от родителей не поступало

	43
	18.09.2013

	58
	11.09.2013

	АМТЭК
	16.09.2013

	ЖГГ
	23.09.2013

	ЦО
	17.09.2013

	ШГД
	17.09.2013


